Keramická dílna

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVNY

1)	Vstup žáků je povolen jen v přítomnosti pedagogického pracovníka.

2)	Žáci mají zakázáno manipulovat s veškerým elektrickým zařízením. Ostatní zařízení dílny mohou používat jen za stálého dozoru pedagogického  pracovníka.

3)	Hrnčířský kruh smí žák použít  až po odborné instruktáži. Zodpovídá vyučující.

4)	Pedagog je povinen seznámit žáky na začátku školního roku a v průběhu každé nové výuky s případným nebezpečím úrazu a poučit žáky o bezpečnosti a hygieně při práci.

5)	Po skončení výuky odchází z dílny jako poslední vyučující, který ručí za vypnutí  elektrických přístrojů, zhasnutí světla a uzamknutí dílny.

Na vědomí:

Nebezpečné úseky z hlediska požární ochrany.

1.	Špatný technický stav.

2.	Vadná elektrická instalace.

3.	Hadry, papír a jiné hořlavé látky v těsné blízkosti el. Pecí.

4.	K hašení el. vypalovacích  pecí použijeme hasící přístroj práškový. Nesmíme použít vodu, hasící přístroj vodní nebo sněhový.

Pedagogický dohled keramické dílny.

Základní povinnosti:

1.	Naučit se ovládat hasicí zařízení umístěné v provozu pro případ požáru.

2.	Znát umístění vypínačů el. instalace a místo hlavního uzávěru plynu.

3.	Povinně se zúčastnit jednou za dva roky školení PO II. stupně, na kterém jsou seznamování s provozním řádem, požárním řádem  a požárními poplachovými směrnicemi.

4.	Pracovní kolektiv (žáci) musí být poučen o provozu keramické dílny, upozorněn na případná rizika úrazu a je povinen dodržovat příslušná nařízení a pokyny  pedagogického pracovníka.

Jak se chovat v případě požáru

Při vzniku požáru vypněte elektrický proud, uzavřete okna, dveře a veškeré otvory. Požár, který je zaměstnanec schopen  sám uhasit, je povinen tak okamžitě učinit za použití určených hasících přístrojů.

V Brodku u Přerova 1.9.2011